Załącznik nr 1 do Uchwały nr 86 z dnia 08.06.2016r.

Warunki montażu klimatyzatorów obowiązujące w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach

1. Przed przystąpieniem do montażu klimatyzatora należy złożyć do Spółdzielni wniosek

i uzyskać pisemną zgodę na montaż.

2. Wniosek winien określać:

- miejsce montażu klimatyzatora,

- model i typ urządzenia,

- wymiary i ciężar,

- sposób zasilania,

- poziom emitowanego hałasu

oraz zawierać zobowiązanie do przestrzegania niniejszych postanowień.

3. Do wniosku należy załączyć pisemną akceptację montażu klimatyzatora wyrażoną przez osoby posiadające lokale w sąsiedztwie miejsca lokalizacji tego urządzenia.

4.  Spółdzielnia wyraża zgodę na montaż klimatyzatorów:

a)  w lokalach, które posiadają balkony lub loggie w obrębie balkonów lub loggii.

b)  w lokalach, które nie posiadają balkonów lub loggii na elewacji budynku będącej ścianą danego lokalu.

5. Warunkiem wydania zgody na montaż klimatyzatora jest zaakceptowanie i spełnienie poniższych warunków:

a)  Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową        i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez specjalistyczną firmę zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń.

b)  Jednostka zewnętrzna klimatyzatora może być zamontowany tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodziła elewacji budynku, a w szczególności sposób montażu powinien uwzględniać warstwę ocieplającą budynku.

c)  Urządzenie będzie zamontowane na specjalnych podporach przenoszących obciążenie użytkowe  oraz tłumiących drgania.

d)  Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN 87/B-02151/02, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekroczyć 40 dB w ciągu dnia, oraz 30 dB w ciągu nocy.

Warunek ten dotyczy całego okresu eksploatacji klimatyzatora.

- Odprowadzenie wody – skroplin musi być wykonane w obrębie lokalu np. do kanalizacji lub do

pojemnika na skropliny, który należy systematycznie opróżnić.

- Przejścia przez ściany będą wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych

budynku oraz posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

- Zasilanie elektryczne będzie podłączone do instalacji wewnętrznej lokalu, któremu ma służyć

klimatyzator.

- Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe

(nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych).

i)  Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego w Administracji Osiedla

w terminie 7 dni od momentu zamontowania.

j)  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na montaż klimatyzatora w przypadku gdy

nie będą spełnione warunki wymienione wyżej, a w szczególności gdy zamontowany

klimatyzator będzie powodem naruszania zasad współżycia społecznego mieszkańców.

6.  Obowiązki Użytkownika klimatyzatora

- Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu klimatyzatora

obciążają użytkownika i zobowiązują go do natychmiastowego ich usunięcia a w uzasadnionych

przypadkach do demontażu klimatyzatora.

- Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej konserwacji klimatyzatora, jego konstrukcji oraz

dbania o estetyczny wygląd zamontowanych urządzeń.

c)   Użytkownik zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej

części klimatyzatora w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi, technicznymi,

technicznymi lub eksploatacyjnymi. Prace te należy wykonać we własnym zakresie i na własny

koszt.

- W przypadku nie dostosowania się do powyższego zobowiązania Spółdzielnia zastrzega sobie

prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt

użytkownika.

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

Niniejsze warunki są ważne przez 90 dni od daty ich wydania.

Powyższe warunki przyjmuję

Do wiadomości i stosowania:

---------------------------------------------------

(data i podpis osoby uprawnionej do lokalu)

Zatwierdzone Uchwałą Nr 86/2016

Zarządu Spółdzielni „Domator”

z dnia 08.06.2016 r.

Kielce dnia……………………………

…………………………………………….

(Imię i nazwisko)

……………………………………………..

……………………………………………..

(Adres)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

„Domator” w Kielcach

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora

Proszę o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora w moim mieszkaniu

ulica…………………………….. numer ….

1. Miejsce montażu klimatyzatora …………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

2. Model i typ urządzenia: …………………………………………………………

3. Wymiary i ciężar: ……………………………………………………………….

4. Sposób zasilania: ………………………………………………………………..

5. Poziom emitowanego hałasu (z tabliczki znamionowej deklarowany przez producenta): …………………………………………………............................................................

6. Pisemna akceptacja montażu klimatyzatora wyrażona przez osoby posiadające lokale

w sąsiedztwie miejsca lokalizacji tego urządzenia.:

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

-  …………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………..

7. Do wniosku załączam zobowiązanie do przestrzegania warunków  montażu klimatyzatora.

………………………………

(podpis lokatora)

8. Zgoda Spółdzielni: ……………………………………………………………………….

(data i podpis)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Domator” 
z siedzibą w Kielcach przy ul. Massalskiego 4, na potrzeby związane z realizacją działań statutowych i ustawowych zgodnie 
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO.